1. 表示站点的圆点太大，站点有100多个，圆点缩至1/2，颜色亮绿。正常绿点显示，报警红点。重新打开软件或是切换至地图页面，地图保持上一次缩放的大小。

[反馈]工作中

【Howard】离线地图完成后再测试

1. 报警站点需要显示报警变量的名称。

[反馈]已更新

1. 站点详情页面，默认第一个站点或是上次查看的站点。数据需要实时刷新。手动刷新网页后继续显示当前查看的站点。

[反馈]工作中

1. 站点控制功能未实现。读取信息功能未实现。

[反馈]因直放站无法测试，控制相关功能未实现

1. 输入功率单位改成mW。驻波比保留小数点后2位。

[反馈]已更新

1. 屏蔽报警开关不起作用。此报警开关需要包括站点掉线及报警电平、上下限等所有报警。

[反馈]已更新

1. 数据库数据记录间隔可配置。现在1秒/次。

[反馈]已更新

1. 报警日志记录查询，需要可选起止日期时间，截止日期时间。

[反馈]下个版本会更新

1. 实时数据改成两行显示，含隧道名、站点号。图表增加至20个。

[反馈]工作中

1. 滚动条怎么滚动都能保持三行完整的显示。

[反馈]研究中

1. 站点管理录入的站点配置可以保存，支持覆盖恢复。

[反馈]已更新

1. 此菜单做成可收缩隐藏。

[反馈]已更新

1. 报警上下限设置加行备注，前框下限，后框上限。

[反馈]已更新

1. 串口转发数据的功能未完成。

[反馈]请提供相关技术文档

1. 心跳间隙300代表多少秒？

[反馈]秒